血液分析仪技术参数要求

- 国内外知名品牌，提供目前市场主流型号，市场占有率高。

- 用血量：<200ul，可进行未梢血检测

3、带体液检测和网织红细胞检测

4、检测速度：血液≥100测试/小时

体液≥40测试/小时

- 检测参数≥25个。

- 具有系统可扩展性，可连接推片机。

7、提供原厂配套试剂价格，试剂折扣率并提供按测试数结算每人份成本。提供原厂配套的校准品；提供常用耗品价格。

8、售后服务：免费保修≥2年，终身维护，报修24小时内解决问题。

9、提供操作电脑和报告电脑各一台，打印机一台（型号HP-P2035）及相关附件。

检验科

2017-05-04